Оборудование медицинского кабинета

№ п/п
Наименование оборудования
Количество
1
Комплекс медицинский диагностический «КМД – 12/2 «Здоровый ребенок»

1
2
Облучатель ОБН – 150
1
3
Холодильник Бирюса 8Е однокамерный с низкотемпературным отделением

1
4
Холодильник Бирюса 8Е однокамерный с низкотемпературным отделением

1
5
Детский комплект шин вакуумных транспортных (КШВТд – 01(к2))

1
6
Набор врача в сумке – укладке «PRACTI*S»

1
7
Носилки продольно – поперечноскладные НППС – А

1
8
Осветитель таблиц для исследования остроты зрения «ОГЗИ – 40 – 01»

1
9
Плантограф
1
10
Спирометр «Spirotest» 5260
1
11
Стол для кабинета врача с подкатной тумбой

1
12
Стол – тумба с мойкой (в комплектацию входит: раковина со смесителем, урна и локтевой дозатор)

1
13
Фотокаталистический очиститель воздуха
1
14
Шкаф медицинский для хранения медикаментов

1
15
Шкаф медицинский металлический со стеклом

1
16
Дозатор УМР – 01 настенный
1
17
Измеритель артериального давления ИАД – 01 – 1

1
18
Коробка стерилизац.
1
19
Кушетка смотровая
2
20
Столик инструментальный
2
21
Стул
2
22
Термоконтейнер
1
23
Термоконтейнер многоразового использования

1
24
Термометр ТС – 7М1 исп.6
1
25
Тумба под аппаратуру
1
26
Ширма
1
27
Сейф
1
28
Шкаф для документов
1